# Příloha č.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Potrubní rozvody a šroubení“

Zařízení zahrnuje díly pro rozšíření a zlepšení funkčnosti pokusných technologických zařízení, která jsou určena pro testování chemických procesů.

Následující minimální technické požadavky zahrnují seznam typů poptávaných dílů vč. technické specifikace. Počet jednotlivých položek je stanoven přílohou č. 6 „Položkový rozpočet“ výzvy a zadávací dokumentace.

- Minimální technické požadavky:

| Požadavky | Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| --- | --- |
| stěnová spojka 1/8", 316SS, Bulkhead Union |  |
| zpětný ventil, napojení 1/8", 316SS |  |
| zpětný ventil, napojení 1/4", 316SS |  |
| zpětný ventil, napojení 6 mm, 316SS, Check valve |  |
| redukční spojka 1/8" / 1/16", 316SS, Reducing union |  |
| přechodové šroubení přímé 1/8" / 1/16" NPTm, 316SS, Male connector |  |
| přechodové šroubení přímé 1/4" / 1/16" NPTm, SS, Male connector |  |
| spojka T, 1/8", 316SS, Union Tee |  |
| sada svěrných kroužků 1/16", 316SS, Ferrule set |  |
| jehlový ventil, napojení 1/4"NPTm / 1/4", 344 bar, 316SS,, Needle valve |  |
| jehlový ventil, oboustranné napojení - závit 1/4" NPTm, 344 bar, 316SS, Needle valve |  |
| přechodové šroubení, závit ZCR 1/4" na závit 1/4" NPTm, 316SS, Male NPT Connector ZCR |  |
| matice pro šroubení ZCR 1/4", 316SS, Female Nut |  |
| těsnění s objímkou do "ZCR" šroubení, 1/4", 316L, Gasket retainer |  |
| Zátka pro šroubení 1/8", 316SS, Tube plug |  |
| nastavitelná T-spojka 1/4", 316SS, Adjustable run tee |  |
| Redukce 1/4" / 1/8", 316SS, Reducer |  |
| 3-cestný kulový kohout, napojení: 1/4", 316SS, série 112, 3-way ball valve |  |
| zpětný ventil, napojení 1/4", 316SS, provedení CV1H-4T-25, odtrhávací tlak 25psi, těsnění VITON |  |
| zpětný ventil, napojení 1/4", 316SS, provedení CV1H-4T-25-KA, odtrhávací tlak 25psi, těsnění KALREZ |  |

- Součástí předmětu plnění i ceny jsou následující položky:

- Záruka 24 měsíců

- Příslušné certifikáty opravňující k používání přístrojů v ČR tj. obvyklé atesty vydané příslušnou státní zkušebnou v některé ze zemí EU. Tyto doklady musí být předloženy v českém jazyce

- dopravu do místa plnění, platby spojené s dovozem předmětu dodávky, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu dodávky