Technická specifikace

část A – Dodávka technických plynů

| PLYN | Kvalita min. | Objem lahve /l/ | Tlak /bar/ | Počet lahví ročně* | Počet lahví v užívání ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetylen | 2.5 | 50 |  | 1 | 1 |
| Acetylen (pro AAS) |  | 50 |  | 1 | 1 |
| Amoniak | 3.8 | 50 |  | 1 | 1 |
| Argon | 4.6 | 50 | 200 | 2 | 1 |
| Argon | 4.8 | 50 | 300 | 1 | 1 |
| Argon | 4.8 | 50 | 200 | 10 | 4 |
| Argon (svazek 12 lahví) | 4.6 | 50/lahev | 300 | 3 | 1 svazek |
| Dusík | 4.0 | 50 | 200 | 1 | 1 |
| Dusík | 4.0 | 50 | 300 | 1 | 1 |
| Dusík | 4.6 | 50 | 300 | 8 | 8 |
| Dusík | 5.0 | 50 | 200 | 1 | 1 |
| Dusík | 5.0 | 50 | 300 | 50 | 5 |
| Dusík | 6.0 | 50 | 200 | 1 | 1 |
| Dusík | ECD | 50 | 200 | 1 | 1 |
| Dusík kapalný |  | Dewar. nádoba 32l |  | 90 | 2 |
| Dusík kapalný |  | Minitank 240 l |  | 2 |  |
| Helium | 4.6 | 50 | 200 | 5 | 5 |
| Helium | 4.6 | 50 | 300 | 1 | 1 |
| Helium | 5.6 | 50 | 200 | 8 | 8 |
| Helium | 6.0 | 50 | 200 | 15 | 1 |
| Helium | 6.0 | 50 | 300 | 10 | 2 |
| Kyslík med. |  | 10 | 150 | 2 | 1 |
| Kyslík | 2.5 | 50 | 200 | 15 | 8 |
| Kyslík | 5.0 | 50 | 300 | 6 | 2 |
| Kyslík | 5.6 | 50 | 200 | 7 | 3 |
| Oxid dusný | 2.5 | 10 | 60 | 1 | 1 |
| Methan | 2.5 | 10 | 200 | 1 | 1 |
| Sulfan | 2.5 | 33,5 | 17,9 | 1 | 1 |
| Vodík | 3.0 | 50 | 200 | 30 | 18 |
| Vodík | 5.0 | 50 | 200 | 1 | 1 |
| Vodík | 6.0 | 50 | 300 | 6 | 2 |
| Vzduch syntetický |  | 50 | 200 | 90 | 17 |
| Propan | Kapalný | 80 |  | 1 | 1 |
| Iso-butylen |  | 50 | 200 | 1 | 1 |
| CO | 3.8 | 50 | 200 | 1 | 1 |
| CO2 potr. |  | 50 | 30 kg | 1 | 1 |
| CO2 tech. |  | 50 | 30 kg | 1 | 1 |
| Vodík/Argon 10/90 |  | 50 | 200 | 1 | 1 |
| Kyslík/Helium 5/95 |  | 50 | 200 | 1 | 1 |
| CO/Helium 5/95 |  | 10 | 200 | 1 | 1 |
| NH3/Helium 10/90 |  | 10 | 200 | 1 | 1 |
| Argon/Metan 90/10 spektro |  | 50 | 200 | 1 | 1 |

* 	Počet odebraných lahví plynu ročně je předpokládanou hodnotou, která se dle realizovaných činností může měnit  o +/-  30%. Uvedené počty však budou použity pro hodnocení nabídek v rámci hodnocení ceny za dodávku plynů dle kap. 9

** 	Hodnota počtu lahví v užívání je předpokládaná hodnota počtu lahví, které budou současně u zadavatele (po dobu 365 dní v roce) a na základě této hodnoty bude hodnocena cena za pronájem tlakových lahví dle kap. 9 Zadávací dokumentace.

Podrobné technické specifikace dodávaných Plynů jsou dány ČSN nebo technickými specifikacemi výrobce, vždy však musí zajišťovat minimálně čistotu plynu dle výše uvedené tabulky. V případě, že dodávaný technický plyn nebude odpovídat technické specifikaci uvedené ve výše uvedené tabulce, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení Smlouvy (resp. Dílčí smlouvy).

Dodávka Plynu je v souladu s požadavky dle Smlouvy, odpovídá-li dodané množství požadavkům v Objednávce s tolerancí +/- 10 % hmotnosti.

Dodávka kapalného dusíku zahrnuje plnění do Dewarových nádob nebo tanku.

Technická specifikace

část B – Dodávka kalibračních plynů

| Hydrocarbons 1 | Vol % | Hydrocarbons 2 | Vol % | Hydrocarbons 3 | Vol % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 l |  | 10 l |  | 40 l |  |
| Methane | 10,0 | Methane | 30,0 | Hydrogen | 20,0 |
| Propylene | 20,0 | Propylene | 10,0 | Methane | 3,0 |
| Ethylene | 40,0 | Ethylene | 5,0 | Ethane | 1,0 |
| Isobutene | 1,0 | Isobutene | 3,0 | Ethylene | 1,5 |
| 1,3-Butadiene | 1,0 | 1,3-Butadiene | 5,0 | Propane | 2,0 |
| Ethane | 5,0 | Propane | 0,5 | Propylene | 2,0 |
| Nitrogen | balance | Nitrogen | balance | i-Butane | 3,0 |
|  |  |  |  | 1-Butene | 1,0 |
|  |  |  |  | i-Butene | 1,5 |
|  |  |  |  | i-Pentane | 1,5 |
|  |  |  |  | 1,3-Butadiene | 0,5 |
|  |  |  |  | 2-Methyl-2-Butene | 0,5 |
|  |  |  |  | Nitrogen | balance |
| Carbon oxides 1 | Vol ppm | Carbon oxides 2 | Vol ppm | Carbon oxides 3 | Vol ppm |
| 10 l |  | 10 l |  | 10 l |  |
| CO | 0,1 | CO | 1 | CO | 10 |
| CO2 | 0,1 | CO2 | 1 | CO2 | 10 |
| Nitrogen | balance | Nitrogen | balance | Nitrogen | balance |
| Sulphur 1 | Vol ppm | Sulphur 2 | Vol ppm | Sulphur 3 | Vol ppm |
| 10 l |  | 10 l |  | 10 l |  |
| Hydrogensulfide | 1000 | Hydrogensulfide | 100 | Hydrogensulfide | 10 |
| Carbonylsulfide | 1000 | Carbonylsulfide | 100 | Carbonylsulfide | 10 |
| Methylmercaptane | 1000 | Methylmercaptane | 100 | Methylmercaptane | 10 |
| Ethylmercaptane | 1000 | Ethylmercaptane | 100 | Ethylmercaptane | 10 |
| Nitrogen | balance | Nitrogen | balance | Nitrogen | balance |
| Permanent 1 | Vol % | Permanent 2 | Vol % |  |  |
| 10 l |  | 10 l |  |  |  |
| Nitrogen | balance | Nitrogen | balance |  |  |
| Hydrogen | 10,0 | Hydrogen | 65,0 |  |  |
| Hydrogensulfide | 0,5 | Hydrogensulfide | 3,0 |  |  |
| CO | 2,0 | CO | 0,5 |  |  |
| CO2 | 0,5 | CO2 | 1,5 |  |  |

Podrobné technické specifikace jsou dány ČSN nebo technickými specifikacemi výrobce. Vždy však musí zajišťovat požadované složení dle výše uvedené tabulky. V případě, že dodávaný kalibrační plyn nebude odpovídat technické specifikaci ve výše uvedené tabulce, bude tato skutečnost považována za hrubé porušení smlouvy a za skutečnost, na kterou se vztahuje ustanovení o smluvních pokutách dle smlouvy.

Nedílnou součástí dodávky a tedy i ceny Plynu je zejména:

- Doprava plynu v tlakových lahvích do provozovny objednatele – Chempark Záluží u Litvínova (objekty 2805, 2806, 2828, 2838 vč. všech podlaží) a Ústí nad Labem, Revoluční 1521/84

- Příslušné atesty nebo certifikáty složení plynu

- Zajištění příslušných revizí vč. certifikátů resp. prohlášení o shodě pro tlakové lahve

Součástí plnění je i následný pronájem příslušných tlakových lahví na dobu 2 let

Zadavatel požaduje min. 24 měsíční expirační dobu pro složení standardů uhlovodíkových (hydrocarbons 1 – 3) a permanentních (permanent 1 a 2) plynů a min. 12 měsíční expirační dobu pro složení ostatních plynných standardů.